BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC KỲ IV

MÔN HỌC: NHIỆT KỸ THUẬT

# LỚP: CĐN ÔTÔ21

# Mã đề thi số: NKT – 01

# Ngày thi: 08/06/2023

## Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian chép/phát đề thi)

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trong các khẳng định về quá trình chuyển pha của nước. Hãy tìm đáp án có các khẳng định đúng?

1 – Hóa hơi là quá trình chuyển từ pha hơi sang pha lỏng.

2 – Nóng chảy là quá trình chuyển từ pha rắn sang pha lỏng.

3 – Nhiệt lượng cấp cho 1 kg môi chất công tác lỏng hóa hơi hoàn toàn gọi là nhiệt ngưng tụ.

4 – Thăng hoa là quá trình chuyển trực tiếp từ pha rắn sang pha hơi

A. 1 – 4  						B. 1 – 2

C. 2 – 3  						D. 2 – 4

Câu 2: Đối với vật rắn thường gặp trong kỹ thuật được gọi là vật đục có:

A. D = 0						B. A + R = 0

C. A + R = 1						D. Cả A & C đều đúng

Câu 3: Cho chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích có các thông số ban đầu t1 = 260C, áp suất p1 = 1 bar, tỉ số nén ε = 3, tỉ số tăng áp λ = 2,5. Nhiệt độ sau quá trình nén (K):

A. 299							B. 464

C. 1160						D. 748

Câu 4 : Nước có nhiệt độ 70oC ở điều kiện áp suất khí quyển, khi đó nước ở trạng thái:

A. Lỏng chưa sôi					B. Bão hòa khô

C. Bão hòa ẩm	D. Hơi quá nhiệt

Câu 5: Chu trình động cơ ô tô chạy bằng nhiên liệu xăng là :

- Chu trình cấp nhiệt đẳng tích			B. Chu trình cấp nhiệt đẳng áp

C. Chu trình cấp nhiệt hỗn hợp			D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 6: Xác định khối lượng riêng và thể tích riêng của khí CO2 ở điều kiện nhiệt độ 270C, áp suất p = 1bar?

A. 1,75 kg/m3; 0,57 m3/kg				B. 1,75 m3/kg; 0,57 kg/m3

C. 0,57 kg/m3; 1,75 m3/kg				D. 0,57 m3/kg; 1,75 kg/m3

Câu 7: Bơm một lốp ôtô, trên đồng hồ áp suất chỉ giá trị 0,9 bar. Cho biết giá trị trên đồng hồ hiển thị áp suất gì:

A. Áp suất chân không. 				B. Áp suất dư.

C. Áp suất tuyệt đối.	D. Áp suất khí quyển

Câu 8: Cho chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích có các thông số ban đầu t1 = 26oC, áp suất p1 = 1 bar, tỉ số nén ε = 3, tỉ số tăng áp λ = 2,5; chất môi giới là không khí. Kết luận nào sau đây sai?

A. Nhiệt độ sau khi nhả nhiệt 2990K

B. Nhiệt độ sau khi nén 4640K

C. Nhiệt độ sau khi quá trình cháy 11600K

D. Nhiệt độ sau khi giãn nở 7480K

Câu 9: Hiệu suất nhiệt của chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp chỉ phụ thuộc:

A. Tỷ số nén ε	B. Tỷ số nén ε và tỷ số giãn nở sớm (

C. Tỷ số giãn nở sớm (				D. Tỷ số nén ε và tỷ số tăng áp (

Câu 10: Không khí nằm trong lốp ô tô có thể tích 0,015 m3 ở 30oC có đồng hồ áp suất đo được 1,5 bar. Xác định lượng không khí cần bổ sung để nâng áp suất đồng hồ lên tới 2 bar sẽ là:

A. 0,011 kg.						B. 50g

C. 9 g							D. 0,09 kg

Câu 11: Không khí ẩm có khối lượng là 10kg, độ chứa hơi là 20g/(kgkkk) thì khối lượng không khí khô là:

A. 9,8 kg						B. 9,98 kg

C. 10,02 kg						D. 10,2 g

Câu 12: Không khí có độ ẩm φ = 10% là:

A. Không khí khô					B. Không khí ẩm chưa bão hòa

C. Không khí ẩm bão hòa				D. Không khí ẩm quá bão hòa

Câu 13: Quá trình đẳng tích của khí lý tưởng là quá trình có:

A. ∆u = cp.ΔT.					B. ∆i = cv.ΔT.

C. l = v.Δp.						D. ∆s = cv.ln(T2/T1).

Câu 14: Đơn vị tính của nội năng U là:

A. W, kW						B. kW/h

C. W/h						D. J, kJ

Câu 15: Không khí có khối lượng G = 3 kg, nhiệt độ t1 = 27 oC, áp suất p1 = 1 bar. Khi bị nén đoạn nhiệt, không khí nhận công thay đổi thể tích 482 kJ. Công kỹ thuật LKT (kJ):

A.  225						B.  482

C.  675						D.  0

Câu 16: Không khí ẩm có p=1 bar, t = 25oC, phân áp suất hơi nước trong không khí ẩm ph = 0,02 bar, entanpi I không khí ẩm (kJ/kg):

A. 57,4						B. 65,7

C. 54,1						D. 60,7

Câu 17: Trong quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tưởng có p1 < p2 thì:

A.  s2 > s1 và T2 > T1	B.  s2 > s1 và T2 < T1

C.  s2 < s1 và T2 > T1	D.  s2 < s1 và T2 < T1

Câu 18: Dựa vào đồ thị p – V và T – s của chu trình Carnot ngược chiều. Hãy tìm khẳng định sai:

A. Quá trình 4 – 3 là quá trình giãn nở đẳng nhiệt, môi chất tiếp xúc với nguồn lạnh có nhiệt độ T2 không đổi

B. Quá trình 3 – 2 là quá trình nén đoạn nhiệt, tiêu tốn công nén là l, nhiệt độ môi chất tăng từ T2 đến T1

C. Quá trình 2 – 1 là quá trình giãn nở đoạn nhiệt, môi chất tiếp xúc với nguồn nóng có nhiệt độ T1 không đổi.

D. Quá trình 1 – 4 là quá trình giãn nở đẳng nhiệt, nhiệt độ môi chất giảm từ T1 đến T2.

Câu 19: Cho chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp có các thông số ban đầu t1 = 26 oC, áp suất p1 = 1 bar, tỉ số nén ε = 15, tỉ số giãn nở ρ = 3. Áp suất sau quá trình giãn nở (bar):

A. 1	B.11,64

C. 44,3	D. 4,7

Câu 20: Quá trình đẳng nhiệt của khí lý tưởng là quá trình có:

A. ∆u = 0.						B. ∆i = 0.

C.  l = lkt.						D. Cả 3 câu đều đúng.

Câu 21: Trong các khẳng định dẫn nhiệt, khẳng định nào sau đây đúng?

1 – Mật độ dòng nhiệt là lượng nhiệt truyền qua toàn bộ diện tích bề mặt đẳng nhiệt vuông góc với hướng truyền nhiệt trong một đơn vị thời gian.

2 – Mật độ dòng nhiệt là lượng nhiệt truyền qua một đơn vị diện tích bề mặt đẳng nhiệt vuông góc với hướng truyền nhiệt trong một đơn vị thời gian.

3 – Hệ số dẫn nhiệt ( đặc trưng cho khả năng dẫn nhiệt của vật.

4 – Hệ số dẫn nhiệt của gỗ là thấp nhất.

A. 2 – 4						B. 1 – 2

C. 2 – 3						D. 1 – 4

Câu 22: Trong các biểu thức của định luật nhiệt động I, biểu thức nào sau đây sai:

A. dq = cpdt – vdp					B. dq = cvdt –  pdv

C. dq = du + dl.					D. dq = di + dlkt

Câu 23: Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng rộng q = 6 kW/m2, nhiệt độ bề mặt trong và bề mặt ngoài duy trì không đổi tw1 =1000C, tw2 = 800C, hệ số dẫn nhiệt  = 30W/m.độ. Xác định chiều dày  (mm) của vách.

A. 25							B. 10

C. 40							D. 100

Câu 24: Chọn phát biểu đúng về chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt hỗn hợp:

A. Quá trình cấp nhiệt là đoạn nhiệt, quá trình thải sản phẩm cháy là đẳng tích.

B. Quá trình cấp nhiệt là đẳng áp và đẳng tích, quá trình thải sản phẩm cháy là đẳng tích.

C. Quá trình thải sản phẩm cháy là đoạn nhiệt, quá trình nén là đoạn nhiệt

D. Quá trình giãn nở là đoạn nhiệt, quá trình cấp nhiệt là đẳng nhiệt.

Câu 25: Khi chất lưu chảy tầng và chảy rối thì mật độ dòng nhiệt trao đổi nhiệt đối lưu:

A.  Khi chảy tầng cao hơn

B.  Khi chảy rối cao hơn

C.  Phụ thuộc vào chất lưu mà chảy rối hay chảy tầng cao hơn

D.  Cả 3 đáp án còn lại đều sai

Câu 26: Chọn phát biểu đúng:

A. Nội thế năng liên quan đến sự chuyển động của các phân tử.

B. Nội năng gồm có nội động năng và nội thế năng.

C. Nội động năng liên quan đến lực tương tác giữa các phân tử.

D. Cả 3 câu đều đúng.

Câu 27: Nhiệt độ bề mặt ngoài xilanh có độ đen tuyệt đối là t = 644oC. Tính năng suất bức xạ (W/m2):

A. 41092						B. 40092

C. 43092						D. 9752

Câu 28: Hiệu suất nhiệt chu trình Carnot thuận nghịch thuận chiều được tính theo công thức:

A.   						B.

C.  					D.

Câu 29: Một bình kín chứa 40g không khí, ở nhiệt độ t1= 27oC, áp suất p1 = 1,3 bar. Nếu cấp nhiệt cho không khí trong bình Q = 5 kJ thì độ biến thiên nội năng ΔU (kJ) bằng:

A. 0							B. 5

C. 10							D. 15

Câu 30: Chu trình Carnot thuận chiều có nhiệt độ nguồn nóng t1 = 550oC, nguồn lạnh t2 = 40oC. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

A. 0,62						B. 0,66

C. 0,575						D. 0,7

Câu 31: Trong không khí ẩm các thông số nào của hơi nước và không khí khô bằng nhau:

A. Áp suất và nhiệt độ.				B. Khối lượng và thể tích.

C. Áp suất và khối lượng.				D. Nhiệt độ và thể tích.

Câu 32: Cho đồ thị p-v và T-s của chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp. Hãy tìm khẳng định đúng:

A. (1-2) là quá trình nén đoạn nhiệt ; (2-3) là quá trình cấp nhiệt đẳng áp q1 = cv (T3 – T1)

B. (1-2) là quá trình nén đa biến nhiệt ; (2-3) là quá trình cấp nhiệt đẳng tích q1 = cv (T3 – T1)

C. (1-2) là quá trình nén đoạn nhiệt ; (2-3) là quá trình cấp nhiệt đẳng áp q1 = cp (T3 – T2)

D. (1-2) là quá trình nén đẳng nhiệt ; (2-3) là quá trình cấp nhiệt đẳng áp q1 = cv (T3 – T2)

Câu 33: Chọn câu đúng:

A. Chu trình thuận chiều là chu trình tiến hành theo chiều ngược kim đồng hồ.

B. Trong chu trình thuận chiều, môi chất nhận công, sinh nhiệt.

C. Chu trình thuận chiều đặc trưng chu trình máy lạnh hay bơm nhiệt.

D. Trong chu trình thuận chiều, môi chất nhận nhiệt, sinh công

Câu 34: Cho 2 chu trình Carnot thuận nghịch thuận chiều sử dụng nhiệt độ nguồn lạnh như nhau, nhiệt độ nguồn nóng chu trình 1 là 900oC, chu trình 2 là 900 K, hiệu suất nhiệt:

A. Chu trình 1 lớn hơn chu trình 2.		B. Chu trình 2 lớn hơn chu trình 1.

C. Chu trình 1 bằng chu trình 2.			D. Chưa xác định được.

Câu 35: Hệ số dẫn nhiệt λ có đơn vị:

A. W/m2						B. W/m

C. W/(m.K)						D. W/(m2.K)

Câu 36: Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng rộng q = 8000W/m2, nhiệt độ bề mặt trong và bề mặt ngoài duy trì không đổi t1 = 100oC, t2 = 90oC, hệ số dẫn nhiệt = 40W/(m.oC). Chiều dày  (mm) của vách bằng:

A. 50							B. 40

C. 30							D. 60

Câu 37: Một vách phẳng có diện tích F, chiều dày (, hệ số dẫn nhiệt của vật liệu vách (. Nhiệt độ bề mặt trong và ngoài cùng của vách lần lượt là tw1 và tw2. Để giảm nhiệt lượng truyền qua vách, ta cần phải:

A. Tăng hệ số dẫn nhiệt của vật liệu vách	B. Tăng chiều dày vách

C. Tăng diện tích vách phẳng	D. Giảm chiều dày vách

Câu 38: Nhiệt độ bề mặt ngoài xilanh là tw = 500oC, nhiệt độ không khí bên ngoài tf = 35oC, xilanh có đường kính ngoài d = 30mm, chiều dài xilanh L = 300mm, hệ số trao đổi nhiệt đối lưu α = 7.6 W/m2.độ. Xác định tổn thất nhiệt do trao đổi đối lưu (W):

A. 50							B. 100

C. 150							D. 200

Câu 39: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng:

A. 						B.

C. 					D.

Câu 40: Để giảm nhiệt độ đầu xy lanh của động cơ đốt trong, người ta làm cánh ở đầu xy lanh, điều này giúp cho:

A. Tăng hiệu nhiệt độ giữa vách ngoài xy lanh và môi trường.

B. Tăng diện tích trao đổi nhiệt đối lưu giữa xy lanh và môi trường.

C. Tăng hệ số trao đổi nhiệt của vật liệu làm xy lanh.

D. Giảm sức cản không khí xung quanh đầu xy lanh.

----------- HẾT ----------

Đề thi đã được thông qua Bộ môn xét duyệt

Tp.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2023

| BỘ MÔN NHIỆT LẠNH |  | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ |
| --- | --- | --- |