BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC KỲ IV

MÔN HỌC: NHIỆT KỸ THUẬT

# LỚP: CĐN ÔTÔ21

# Mã đề thi số: NKT – 02

# Ngày thi: 08/06/2023

## Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian chép/phát đề thi)

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trong các khẳng định về quá trình chuyển pha của nước. Hãy tìm đáp án có các khẳng định đúng?

1 – Thăng hoa là quá trình chuyển trực tiếp từ pha rắn sang pha hơi

2 – Hóa hơi là quá trình chuyển từ pha hơi sang pha lỏng.

3 – Nhiệt lượng cấp cho 1 kg môi chất công tác lỏng hóa hơi hoàn toàn gọi là nhiệt ngưng tụ.

4 – Nhiệt thăng hoa và nhiệt ngưng kết có trị số bằng nhau.

A. 2 – 4						B. 1 – 2

C. 2 – 3						D. 1 – 4

Câu 2: Vật trắng tuyệt đối khi:

A. R = 0						B. A + R = 0

C. D + R = 0						D. A + D = 0

Câu 3: Cho chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp có các thông số ban đầu t1 = 26oC, áp suất p1 = 1 bar, tỉ số nén ε = 15, tỉ số giãn nở ρ = 3. Nhiệt độ sau quá trình cháy đẳng áp (0K):

A. 299							B. 883

C. 2650						D. 1392

Câu 4: Nước có nhiệt độ 110oC ở điều kiện áp suất khí quyển, khi đó nước ở trạng thái:

A. Lỏng chưa sôi					B. Bão hòa khô

C. Bão hòa ẩm					D. Hơi quá nhiệt

Câu 5: Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích còn gọi là:

A. Chu trình động cơ ô tô sử dụng nhiên liệu xăng

B. Chu trình Otto

C. Chu trình Diesel

D. Cả A&B đều đúng

Câu 6: Xác định khối lượng riêng và thể tích riêng của không khí ở điều kiện nhiệt độ 270C, áp suất p = 1bar?

A. 1,16 m3/kg; 0,86 kg/m3				B. 1,16 kg/m3; 0,86 m3/kg

C. 0,86 m3/kg; 1,16 kg/m3				D. 0,86 kg/m3; 1,16 m3/kg

Câu 7: Bơm một lốp ôtô, trên đồng hồ áp suất chỉ giá trị 5 bar. Cho biết giá trị trên đồng hồ hiển thị áp suất gì:

A. Áp suất chân không. 				B. Áp suất dư.

C. Áp suất tuyệt đối.	D. Áp suất khí quyển

Câu 8: Cho quá trình đa biến có t1 = 27 oC, p1 = 1 bar, t2 = 170 oC, p2 = 6 bar. Số mũ đa biến n bằng:

A. 1,32						B. 1,28

C. 1,2							D. 1,3

Câu 9: Hiệu suất nhiệt của chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích chỉ phụ thuộc:

A. Tỷ số nén ε					B. Tỷ số nén ε và tỷ số giãn nở sớm (

C. Tỷ số giãn nở sớm (				D. Tỷ số nén ε và tỷ số tăng áp (

Câu 10: Một bình oxy có thể tích 5 lít, áp suất tuyệt đối 100 bar, nhiệt độ 270C. Sau khi lấy ra sử dụng, nhiệt độ không thay đổi, áp suất dư trong bình là 24 bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Hãy tính lượng oxy đã lấy ra sử dụng?

A. 0,356 kg						B. 0,481 kg

C. 0,136 kg						D. 0,241 kg

Câu 11: Không khí ẩm (p=1 bar) có khối lượng là 10kg, độ chứa hơi là 30g/(kg kkk) thì khối lượng không khí khô là:

A. 9,7 kg						B. 9,97 kg

C. 10,03 kg						D. 10,3 kg

Câu 12: Không khí có độ ẩm φ = 100% là:

A. Không khí khô	B. Không khí ẩm chưa bão hòa

C. Không khí ẩm bão hòa	D. Không khí ẩm quá bão hòa

Câu 13: Quá trình đẳng nhiệt của khí lý tưởng là quá trình có:

A. ∆u = cv.ΔT.					B. ∆i = cp.ΔT.

C.  l = R.T.ln(p1/p2).					D. Cả 3 câu đều đúng.

Câu 14: Đơn vị tính của entropy s là:

A. W, kW						B. kW/h

C. W/h						D. J/kg.0K, kJ/kg.0K

Câu 15: Không khí trong xilanh có áp suất p1 = 5 bar, giãn nở đẳng nhiệt ở nhiệt độ t1 = 27 oC, từ thể tích V1 = 0,3 m3 đến V2 = 0,6 m3. Độ biến thiên entropi ΔS (kJ/K):

A. 0,35						B. 0,85

C. 1,2							D. 1,6

Câu 16: Không khí ẩm (p=1 bar) có áp suất ph = 0,025bar, nhiệt độ t = 25 oC, entanpi I không khí ẩm (kJ/kg):

A. 57,4						B. 65,7

C. 54,1						D. 60,7

Câu 17: Trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng có v1 > v2 thì:

A.  s2 > s1 và T2 > T1				B.  s2 > s1 và T2 < T1

C.  s2 < s1 và T2 > T1					D.  s2 < s1 và T2 < T1

Câu 18: Dựa vào đồ thị p – V và T – s của chu trình Carnot thuận chiều. Hãy tìm khẳng định sai:

A. Quá trình 4 – 1 là quá trình nén đoạn nhiệt, nhiệt độ môi chất tăng từ T2 đến T1

B. Quá trình 1 – 2 là quá trình giãn nở đẳng nhiệt, môi chất tiếp xúc với nguồn nóng có nhiệt độ T1 không đổi.

C. Quá trình 2 – 3 là quá trình giãn nở đoạn nhiệt, sinh công l, nhiệt độ môi chất giảm từ T1 đến T2

D. Quá trình 3 – 4 là quá trình giãn nở đẳng nhiệt, môi chất tiếp xúc với nguồn lạnh có nhiệt độ T1 không đổi.

Câu 19: Cho chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp có các thông số ban đầu t1 = 26 oC, áp suất p1 = 1 bar, tỉ số nén ε = 15, tỉ số giãn nở ρ = 3. Áp suất sau quá trình giãn nở (bar):

A. 1	B. 11,64

C. 44,3	D. 4,7

Câu 20 : Quá trình đẳng áp của khí lý tưởng là quá trình có:

A. ∆u = 0. 						B. ∆i = 0.

C. ∆s = 0.						D. lkt = 0.

Câu 21: Trong các khẳng định dẫn nhiệt, khẳng định nào sau đây đúng?

1 – Mật độ dòng nhiệt là lượng nhiệt truyền qua toàn bộ diện tích bề mặt đẳng nhiệt vuông góc với hướng truyền nhiệt trong một đơn vị thời gian.

2 – Dòng nhiệt là lượng nhiệt truyền qua toàn bộ diện tích bề mặt đẳng nhiệt trong một đơn vị thời gian.

3 – Hệ số dẫn nhiệt là nhiệt lượng truyền qua một toàn bộ diện tích bề mặt đẳng nhiệt trong một đơn vị thời gian

4 – Hệ số dẫn nhiệt ( đặc trưng cho khả năng dẫn nhiệt của vật.

A. 2 – 4						B. 1 – 2

C. 2 – 3 						D. 1 – 4

Câu 22: Biểu thức của  định luật nhiệt động I:

A. dq = di –vdp.					B. dq = du + dl.

C. dq = du + pdv.					D. Cả 3 câu đều đúng.

Câu 23: Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng rộng q=8000W/m2, nhiệt độ bề mặt trong và bề mặt ngoài duy trì không đổi t1=100oC, t2=90oC, hệ số dẫn nhiệt =40W/(m.oC). Chiều dày  (mm) của vách bằng:

A. 30							B. 40

C. 50							D.  60

Câu 24: Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt hỗn hợp gồm:

A. 2 quá trình đẳng tích, 2 quá trình đẳng nhiệt, 1 quá trình đoạn nhiệt.

B. 2 quá trình đẳng tích, 2 quá trình đoạn nhiệt và 1 quá trình đẳng áp.

C. 2 quá trình đẳng tích, 1 quá trình đoạn nhiệt, 1 quá trình đẳng nhiệt, 1 quá trình đẳng áp.

D. 2 quá trình đoạn nhiệt, 1 quá trình đẳng tích, 1 quá trình đẳng nhiệt, 1 quá trình đẳng áp.

Câu 25: Tiêu chuẩn Reynolds đặc trưng chủ yếu cho yếu tố nào?

A.  Đặc trưng cho sự trao đổi nhiệt giữa vách rắn và chất lưu.

B.  Đặc trưng cho chế độ chuyển động của chất lưu.

C.  Đặc trưng cho mức độ chuyển động tự nhiên của chất lưu.

D.  Đặc trưng cho tính chất vật lý của chất lưu.

Câu 26: Nội năng là một hàm theo:

A. Nhiệt độ và áp suất.				B. Nhiệt độ và thể tích riêng.

C. Áp suất và thể tích riêng.			D. Entanpi và entropi.

Câu 27: Khả năng bức xạ của xilanh có độ đen tuyệt đối là E = 40.000W/m2.  Tính nhiệt độ bề mặt ngoài xilanh t (oC):

A. 643							B. 916

C. 1189						D. 370

Câu 28: Hệ số làm lạnh chu trình Carno thuận nghịch ngược chiều:

A.   						B.

C.  					D.

Câu 29: Một bình kín chứa 40g không khí, ở nhiệt độ t1 = 27 oC, áp suất p1 = 1,3 bar. Nếu cấp nhiệt cho không khí trong bình Q = 5 kJ thì công kỹ thuật Lkt (kJ) bằng :

A. -2							B. -5

C. -25							D. 25

Câu 30: Chu trình Carnot ngược chiều có nhiệt độ nguồn nóng t1 = 55oC, nguồn lạnh t2 = 10oC. Hệ số làm lạnh của chu trình bằng:

A. 6,29						B. 6,89

C. 5,19						D. 4,93

Câu 31: Trong không khí ẩm các thông số nào của hơi nước và không khí khô cộng nhau:

A. Áp suất và nhiệt độ.				B. Khối lượng và thể tích.

C. Áp suất và khối lượng.				D. Nhiệt độ và thể tích.

Câu 32: Cho đồ thị p-v và T-s của chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp. Hãy chọn khẳng định đúng?

A. (1-2) là quá trình nén đoạn nhiệt ; (2-3) là quá trình cấp nhiệt đẳng áp q1 = cv(T3 – T1)

B. (1-2) là quá trình nén đa biến nhiệt ; (2-3) là quá trình cấp nhiệt đẳng tích q1 = cv(T3 – T1)

C. (1-2) là quá trình nén đoạn nhiệt ; (2-3) là quá trình cấp nhiệt đẳng áp q1 = cp(T3 – T2)

D. (1-2) là quá trình nén đẳng nhiệt ; (2-3) là quá trình cấp nhiệt đẳng áp q1 = cv(T3 – T2)

Câu 33: Trong chu trình Carnot thuận nghịch ngược chiều, phát biểu nào sau đây đúng:

A. Nhiệt độ nguồn lạnh càng cao thì hệ số làm lạnh càng lớn.

B. Nhiệt độ nguồn nóng càng cao thì hệ số làm lạnh càng lớn.

C. Hệ số làm lạnh phụ thuộc vào tính chất môi chất công tác.

D. Hệ số làm lạnh chỉ phụ thuộc nhiệt độ nguồn lạnh không phụ thuộc nhiệt độ nguồn nóng.

Câu 34: Cho 2 chu trình Carnot thuận nghịch thuận chiều sử dụng nhiệt độ nguồn lạnh như nhau, nhiệt độ nguồn nóng chu trình 1 là 900 oF, chu trình 2 là 900 oC, hiệu suất nhiệt:

A. Chu trình 1 lớn hơn chu trình 2.		B. Chu trình 2 lớn hơn chu trình 1.

C. Chu trình 1 bằng chu trình 2.			D. Chưa xác định được.

Câu 35: Hệ số tỏa nhiệt đối lưu  có thứ nguyên là:

A. W/(m2.K)						B. W/m2

C. J/(m2.K)						D. W/(m.K)

Câu 36: Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng rộng q=450W/m2, nhiệt độ bề mặt trong và bề mặt ngoài duy trì không đổi t1 =450oC, t2 =50oC, hệ số dẫn nhiệt =0,40W/(m.oC). Chiều dày  (mm) của vách bằng:

A. 355							B. 405

C. 450							D. 460

Câu 37: Một vách phẳng có diện tích F, chiều dày (, hệ số dẫn nhiệt của vật liệu vách (. Nhiệt độ bề mặt trong và ngoài cùng của vách lần lượt là tw1 và tw2. Để giảm nhiệt lượng truyền qua vách, ta cần phải:

A. Tăng hệ số dẫn nhiệt của vật liệu vách		B. Tăng chiều dày vách

C. Tăng diện tích vách phẳng			D. Giảm chiều dày vách

Câu 38: Một đường ống dẫn hơi đặt ngoài không khí có đường kính d = 50mm dài l = 5m, nhiệt độ bề mặt ngoài ống tw = 1500C. Nhiệt độ môi trường không khí tf = 270C. Xác định tổn thất nhiệt(W) nếu hệ số tỏa nhiệt đối lưu ( = 9W/m2.0C

A. 86,9						B. 896

C. 769							D. 869

Câu 39: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng:

A. 						B.

C. 					D.

Câu 40: Để hạn chế thất thoát nhiệt trên các đường ống dẫn nước nóng ở những nước xứ lạnh, người ta bọc bên ngoài đường ống một lớp bảo ôn. Bản chất của việc làm này là để:

A. Tăng hệ số trao đổi nhiệt của đường ống.

B. Giảm hệ số trao đổi nhiệt của đường ống.

C. Tăng độ bền cho đường ống.

D. Giảm diện tích tiếp xúc của đường ống với môi trường xung quanh

----------- HẾT ----------

Đề thi đã được thông qua Bộ môn xét duyệt

Tp.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2023

| BỘ MÔN NHIỆT LẠNH |  | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ |
| --- | --- | --- |