BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC KỲ IV

MÔN HỌC: NHIỆT KỸ THUẬT

# LỚP: CĐN ÔTÔ21

# Mã đề thi số: NKT – 04

# Ngày thi: 08/06/2023

## Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian chép/phát đề thi)

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trong quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng có s1 < s2 thì:

A.  p2 > p1 và v2 > v1				B. p2 > p1 và v2 < v1

C.  p2 < p1 và v2 > v1					D. p2 < p1 và v2 < v1

Câu 2: Trong các thiết bị, động cơ sau: Động cơ hơi nước, turbine khí, máy điều hòa không khí, bơm nhiệt, động cơ phản lực, tủ lạnh. Thiết bị, động cơ nào thuộc nhóm máy lạnh, bơm nhiệt ?

A. Động cơ hơi nước, turbine khí, máy điều hòa không khí.

B. Máy điều hòa không khí, động cơ phản lực, tủ lạnh

C. Máy điều hòa không khí, bơm nhiệt, tủ lạnh.

D. Động cơ hơi nước, turbine khí, động cơ phản lực

Câu 3: Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng rộng q=450W/m2, nhiệt độ bề mặt trong và bề mặt ngoài duy trì không đổi t1 =450oC, t2 =50oC, hệ số dẫn nhiệt =0,40W/(m.oC). Chiều dày  (mm) của vách bằng:

A. 355							B. 405

C. 450							D. 460

Câu 4 : Dựa vào đồ thị p – V và T – s của chu trình Carnot thuận chiều. Hãy tìm khẳng định sai:

A. Quá trình 4 – 1 là quá trình nén đoạn nhiệt, nhiệt độ môi chất tăng từ T2 đến T1

B. Quá trình 1 – 2 là quá trình giãn nở đẳng nhiệt, môi chất tiếp xúc với nguồn nóng có nhiệt độ T1 không đổi.

C. Quá trình 2 – 3 là quá trình giãn nở đoạn nhiệt, sinh công l, nhiệt độ môi chất giảm từ T1 đến T2

D. Quá trình 3 – 4 là quá trình giãn nở đẳng nhiệt, môi chất tiếp xúc với nguồn lạnh có nhiệt độ T1 không đổi.

Câu 5: Dòng nhiệt truyền qua vách phẳng tăng khi:

A. Chiều dày vách tăng, các thông số còn lại không đổi.

B. Hệ số dẫn nhiệt vách giảm, các thông số còn lại không đổi.

C. Diện tích vách giảm, các thông số còn lại không đổi.

D. Cả 3 câu đều sai.

Câu 6: Quá trình đẳng áp của khí lý tưởng là quá trình có:

A. ∆u = 0. 						B. ∆i = 0.

C. ∆s = 0.						D. lkt = 0.

Câu 7: Cho 10 kg không khí ở nhiệt độ t1 = 27 oC được đốt nóng ở áp suất không đổi đến nhiệt độ t2, biết độ biến thiên nội năng ΔU = 600 kJ, độ biến thiên entropi ΔS của quá trình (kJ/K) bằng:

A. 2							B. 2,5

C. 3							D. 3,5

Câu 8: Khả năng bức xạ của xilanh có độ đen tuyệt đối là E = 40.000W/m2. Tính nhiệt độ bề mặt ngoài xilanh t (oC):

A. 643							B. 916

C. 1189						D. 370

Câu 9: Không khí có khối lượng 2,9 kg được nén đẳng nhiệt ở nhiệt độ 127oC, từ áp suất p1 = 2 bar đến p2 = 5,4 bar. Công kỹ thuật của quá trình Lkt (kJ) bằng:

A. 230							B. 270

C. 330							D. 370

Câu 10: Vật trắng tuyệt đối khi:

A. R = 0						B. A + R = 0

C. D + R = 0						D. A + D = 0

Câu 11: Quá trình đẳng tích của khí lý tưởng là quá trình có:

A. ∆u = cp.ΔT.					B. ∆i = cv.ΔT.

C.  l = v.Δp.						D. ∆s = cv.ln(T2/T1).

Câu 12: Chu trình động cơ đốt trong loại đẳng tích thì:

A. Quá trình nén và thải sản phẩm cháy là đoạn nhiệt.

B. Quá trình cháy và thải sản phẩm cháy là đoạn nhiệt.

C. Quá trình giãn nở và nén là đoạn nhiệt.

D. Quá trình nén và cháy hỗn hợp khí là đoạn nhiệt.

Câu 13: Cho quá trình đa biến có V1 = 5 m3, p1 = 2 bar, V2 = 2 m3, p2 = 6 bar. Số mũ đa biến n bằng:

A. 1,25						B. 1,15

C. 1,2							D. 1,10

Câu 14: Nội năng là một hàm theo:

A. Nhiệt độ và áp suất.				B. Nhiệt độ và thể tích riêng.

C. Áp suất và thể tích riêng.			D. Entanpi và entropi.

Câu 15: Nước có nhiệt độ 130oC ở điều kiện áp suất khí quyển, khi đó nước ở trạng thái

A. Lỏng chưa sôi					B. Bão hòa khô

C. Bão hòa ẩm					D. Hơi quá nhiệt

Câu 16: Cho 2 chu trình Carnot thuận nghịch thuận chiều sử dụng nhiệt độ nguồn lạnh như nhau, nhiệt độ nguồn nóng chu trình 1 là 500oF, chu trình 2 là 500 oC, hiệu suất nhiệt:

A. Chu trình 1 lớn hơn chu trình 2.		B. Chu trình 2 lớn hơn chu trình 1.

C. Chu trình 1 bằng chu trình 2.			D. Chưa xác định được.

Câu 17: Chu trình Carnot ngược chiều có nhiệt độ nguồn nóng t1 = 55oC, nguồn lạnh t2 = 10oC. Hệ số làm lạnh của chu trình bằng:

A. 6,29						B. 6,89

C. 5,19						D. 4,93

Câu 18: Một bình kín chứa 40g không khí, ở nhiệt độ t1= 27 oC, áp suất p1 = 1,3 bar. Nếu cấp nhiệt cho không khí trong bình Q = 5 kJ thì độ biến thiên entanpi ΔI (kJ) bằng:

A. 5							B. 7

C. 9							D. 11

Câu 19: Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt hỗn hợp gồm:

A. 2 quá trình đẳng tích, 2 quá trình đẳng nhiệt, 1 quá trình đoạn nhiệt.

B. 2 quá trình đẳng tích, 2 quá trình đoạn nhiệt và 1 quá trình đẳng áp.

C. 2 quá trình đẳng tích, 1 quá trình đoạn nhiệt, 1 quá trình đẳng nhiệt, 1 quá trình đẳng áp.

D. 2 quá trình đoạn nhiệt, 1 quá trình đẳng tích, 1 quá trình đẳng nhiệt, 1 quá trình đẳng áp.

Câu 20: Khi chất lưu chảy tầng và chảy rối thì mật độ dòng nhiệt trao đổi nhiệt đối lưu:

A.  Khi chảy tầng cao hơn

B.  Khi chảy rối cao hơn

C.  Phụ thuộc vào chất lưu mà chảy rối hay chảy tầng cao hơn

D.  Cả 3 đáp án còn lại đều sai

Câu 21: Một bình kín chứa 0,5 kg hơi bão hòa ẩm. Xác định độ khô hơi bão hòa ẩm chứa trong bình biết khối lượng nước phần lỏng là 0,3 kg:

A. 0,2							B. 0,4

C. 0,6							D. 0,8

Câu 22: Cho chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt hỗn hợp có các thông số: t1 = 30 oC, áp suất p1 = 1 bar, tỉ số nén ε = 7, tỉ số giãn nở sớm ρ = 1,2, tỉ số tăng áp λ = 2.  Áp suất sau quá trình cấp nhiệt đẳng tích (bar):

A. 1							B. 15,2

C. 30,5						D. 2,6

Câu 23: Cho đồ thị p-v và T-s của chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt hỗn hợp:

A. (1-2) là quá trình nén đoạn nhiệt ; (2-3) là quá trình cấp nhiệt đẳng áp q1v = cv(T3 – T2)

B. (1-2) là quá trình nén đoạn nhiệt ; (3-4) là quá trình cấp nhiệt đẳng áp q1p = cp(T4 – T3)

C. (1-2) là quá trình nén đa biến; (3-4) là quá trình cấp nhiệt đẳng tích q1p = cv(T4 – T3)

D. (1-2) là quá trình nén đẳng nhiệt ; (2-3) là quá trình cấp nhiệt đẳng tích q1v = cv(T3 – T2)

Câu 24: Hiệu suất nhiệt của chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích chỉ phụ thuộc:

A. Tỷ số nén ε và tỷ số tăng áp (			B. Tỷ số nén ε

C. Tỷ số tăng áp (					D. Tất cả đều đúng

Câu 25: Quá trình ngưng kết là quá trình:

A. Nhận nhiệt chuyển từ pha rắn sang pha hơi.

B. Nhả nhiệt chuyển từ pha rắn sang pha hơi.

C. Nhận nhiệt chuyển từ pha hơi sang pha rắn.

D. Nhả nhiệt chuyển từ pha hơi sang pha rắn.

Câu 26: Trong chu trình Carnot thuận chiều, nhận xét nào sau đây đúng:

A. Nhiệt độ nguồn nóng càng cao, nhiệt độ nguồn lạnh càng thấp thì hiệu suất nhiệt càng lớn.

B. Hiệu suất nhiệt chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn nóng và nhiệt độ nguồn lạnh mà không phụ thuộc vào bản chất của môi chất.

C. Hiệu suất nhiệt của chu trình luôn nhỏ hơn 1.

D. Cả 3 câu đều đúng.

Câu 27: Trong các vật liệu sau: gỗ, không khí, nước, đồng. Cách sắp xếp nào sau đây là đúng khi nói về hệ số dẫn nhiệt của các vật liệu?

A. (không khí ( (nước ( (gỗ ( (đồng	B. (nước ( (gỗ ( (không khí ( (đồng

C. (gỗ ( (không khí ( (nước ( (đồng	D. (không khí ( (gỗ ( (nước ( (đồng

Câu 28: Một khối khí nitơ trong bình bị nén đến khối lượng riêng ( = 5 kg/m3, nhiệt độ t = 70oC. Áp suất của khí nitơ hiển thị trên đồng hồ là (áp dụng)

A. 407386 Pa						B. 509232 Pa

C. 307386 Pa						D. 409232 Pa

Câu 29: Cho quá trình hóa hơi đẳng áp của nước như hình bên dưới. Vùng nằm bên trái x =0 được gọi là vùng:

A. Nước chưa sôi					B. Hơi bão hòa ẩm

C. Hơi quá nhiệt					D. Nước sôi

Câu 30: Trong đồ thị I – d, đường t = const là:

A. Đường cong					B. Đường thẳng đứng

C. Đường nằm ngang				D. Đường thẳng hơi dốc

Câu 31: Biểu thức của định luật nhiệt động I:

A. Q = U + L.					B. q = du + dl.

C.  dq = du + dl.					D. dq = du + dlkt

Câu 32: Không khí ẩm (p=1 bar) có áp suất ph = 0,022 bar, nhiệt độ t = 25 oC, entanpi I không khí ẩm (kJ/kg):

A. 57,4						B. 65,7

C. 54,1						D. 60,7

Câu 33: Dòng nhiệt đi qua vách phẳng 1 lớp có chiều dày ( , hệ số dần nhiệt (, nhiệt độ 2 bên vách (tw1 > t w2) được tính theo công thức :

A.  `					B.

C.  					D.

Câu 34: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng:

A. 						B.

C. 					D.

Câu 35: Không khí ẩm (p=1 bar) có khối lượng là 10kg, độ chứa hơi là 30g/(kgkkk) thì khối lượng không khí khô là:

A. 9,7 kg						B. 9,97 kg

C. 10,03 kg						D. 10,3 kg

Câu 36: Cho chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích có các thông số ban đầu t1 = 26 oC, áp suất p1 = 1 bar, tỉ số nén ε = 3, tỉ số tăng áp λ = 2,5. Nhiệt độ sau quá trình cháy đẳng tích (K):

A. 299							B. 464

C. 1160						D. 748

Câu 37: Một đường ống dẫn hơi đặt ngoài không khí có đường kính d = 50mm dài l = 5m, nhiệt độ bề mặt ngoài ống tw = 1500C. Nhiệt độ môi trường không khí tf = 270C. Xác định tổn thất nhiệt(W) nếu hệ số tỏa nhiệt đối lưu ( = 9W/m2.0C

A. 86,9						B. 896

C. 769							D. 869

Câu 38: Bước sóng  của tia nhiệt hồng ngoại nằm trong giải:

A. 0,4  40 m					B. 0,8  400 m

C. 0,4  40 mm					D. 0,4  400 mm

Câu 39: Cho chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích có các thông số tỉ số nén ε = 5, tỉ số tăng áp λ = 2,5. Hiệu suất nhiệt chu trình:

A. ( = 35,56 %					B. ( = 50, 9 %

C. ( = 47,47 						D. ( = 40,56 %

Câu 40: 1kg không khí có p1 = 1 bar, t1 = 25 oC, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 12 lần. Nhiệt độ t2 (oC) bằng:

A. 222							B. 333

C. 444							D. 111

----------- HẾT ----------

Đề thi đã được thông qua Bộ môn xét duyệt

Tp.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2023

| BỘ MÔN NHIỆT LẠNH |  | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ |
| --- | --- | --- |